- 1、大1P挂机

- 1.制冷量：≥2650W

- 2.制热量：≥4500W

- 3.制冷/制热额定电功率：≤620/1200W

- 4.电加热功率：≤1000W

- 5.APF：≥5.27

- 6.风量：≥640m³/h

- 7.技术要求：内外机变频，能效等级不低于二级（依据标准：GB 21455-2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级）；

- 8.安装要求：包含铜管及配套线缆（以满足项目需求为准）、支架、开孔、接水盘、空开、移机拆机、运输、税金等全部费用；质保期≥六年。

- 2、1.5P挂机

- 1.制冷量：≥3500

- 2.制热量：≥5000W

- 3.制冷/制热额定电功率：≤810/1250W

- 4.电加热功率：≤1000W

- 5.APF：≥5.26

- 6.风量：≥640m³/h

- 7.技术要求：内外机变频，能效等级不低于二级（依据标准：GB 21455-2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级）；

- 8.安装要求：包含铜管及配套线缆（以满足项目需求为准）、支架、开孔、接水盘、空开、移机拆机、运输、税金等全部费用；质保期≥六年。