- 装修、水电线路、中央空调管道等进行深化设计。

- 2、设计需要的资料； 需要建筑行业乙级或以上的资质（可承担建筑装饰工程设计）营业执照含建筑工程设计。

- 3、地址洗面桥横街 12 号、14 号门面。

- 4、所有设计图纸以PDF格式文件+DWG格式文件进行交付，效果图纸以JPEG等图片格式文件或网页链接形式文件进行交付。PDF格式文件作为施工依据，DWG格式文件仅作为方量计算以及细部尺寸查询使用)。

- 5、设计图纸包含：图纸目录/装饰设计总说明/电气施工设计总说明/物料明细表/原始结构图/新建墙体图/墙体定位图/平面布置图/家具定位图/地面材质图/墙面材质索立面引图/顶面布置图/顶面尺寸定位图/灯具尺寸定位图/建筑电气说明/电气系统图/配电系统布置图/强电插座布置图/强电插座点位图/弱电插座布局图/开关布线图/背景音乐系统图/监控点位图/给水(冷)管路图/排污系统管路图/立面设计图纸/大祥图纸等，根据现场及设计的实际情况，部分包含但不限于以上所列图纸类型。

- 6、效果图包含：诊断室、候诊区、中医特殊治疗区、名医工作室，内部视角各一张（2D展示）。如需额外增加效果图，经双方协商后确定设计费用。