| 序号 | 需求 |
| --- | --- |
| 1 | - 软件系统 - 平台对接：支持环省卫健医废在线监管系统、省环保无废四川系统、成都市医废通系统。 - 业务功能：支持医废收集、入库、出库全流程操作； - 数据采集：支持重量自动采集（对接称重设备）、手动填报双模式。支持和医院现有医废系统三网进行整合 - 质保期内设备的维修、电池定期保养、人员培训以及流量卡费用均含在报价内。供应商每月提供一次巡检服务。若设备在8小时内不能修复，供应商应有详细的应急预案或备用设备，保证数据的按时、准确上报。 |
| 2 | - 无线称重设备 - 无线台秤，秤头与秤体分离设计，避免称重遮挡 - 最大称重≥50kg，称重精度＜10g - 支持蓝牙数据传输、支持无线数据传输 - 整体采用不锈钢材质，具备防腐蚀特性，适配危废环境 |
| 3 | - 操作终端 - 显示：≥10 寸触摸屏 - 系统：不低于Android12系统 - 设备存储：不低于10G内存，不低于128G固态硬盘 - 支持蓝牙、WiFi、 4G（电信、移动、联通网络） - 支持远程自动升级系统 |
| 4 | - 打印功能 - 支持热敏标签的打印 - 支持蓝牙打印 - 支持二维码打印 - 锂电池供电 - 标签打印格式及内容符合国家和省市要求 |
| 5 | - 无线扫描枪 - 支持一维码、二维码精准扫描 - 无线蓝牙连接，支持远距离操作 - 无操作时自动进入休眠模式，低功耗运行 - 支持通过扫码进行参数设置 |
| 6 | - 设备框架 - 采用收集车形式，可将所有系统设备集成安装，配有行进助力系统 - 材质：收集车整体为PVC材质，防腐蚀、易清洁，适配危废作业环境 - 容量：660L - 配备10000mAh 大容量电池组件用于智能终端；配备2个9800mAh的动力电池用于电动助力。 - 具有收纳空间 |
| 7 | - 医废数据代管 - 7.1核对医废上传数据 - 7.2实时监测医废数据的上传、入库出库及转移 |
| 8 | - 医废数据修正 - 软硬件异常或操作失误导致的数据传输错误，厂商根据真实情况进行数据的修正以及软硬件异常的修复 |
| 9 | - 电动助力系统 - 9.1.带有调速功能，根据档位，可前进可后退，前轮转向。后轮驱动 - 9.2.速度可根据电机开关拨动幅度操控 - 9.3自带简易式可拆卸锂电池（两块），充电便捷 |
| 10 | - 符合省卫健、省环保无废四川、成都市医废通技术要求，能够实现三网合一 |