- 营业执照具有检验检测服务，检验检测机构资质认定证书

- 医院类似项目业绩及证明

- 3、监测类型、监测项目、检测周期及数量

| 序号 | 监测类型 | 监测项目 | 检测周期 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调 | 送风中真菌总数、送风中细菌总数、送风中PM10、送风中β-溶血性链球菌、风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数 | 1次/年 | 18 | 风管机，每套测3个点 |
| 2 | 集中空调 | 送风中真菌总数、送风中细菌总数、送风中PM10、送风中β-溶血性链球菌、风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数 | 1次/年 | 6 | 水系统，每套测3个点 |
| 3 | 空调冷却塔冷却水 | 嗜肺军团菌、异养菌、游离氯 | 6次/年 | 2个 | 中央空调制冷开启月份 |
| 4 | 盘管表冷凝水 | 嗜肺军团菌 | 6次/年 | 2个 | 中央空调制冷开启月份 |
| 5 | 百级手术室 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速、静压差、细菌浓度 | 1次/年 | 2间 |  |
| 6 | 万级手术室 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、细菌浓度、换气次数 | 1次/年 | 2间 |  |
| 7 | 层流手术室 | 风柜密封检漏 | 1次/年 | 6个柜子 | 该项目可由第三方有资质的公司检测，出具报告 |