# 检测内容、频次清单

| 月份 | 类别 | 区域 | 项 目 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 4 |  |
| 10月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 3 |  |
| 11月份 | 环境 | 废水 | 氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯 | 1 | 季度：季度检测在月检测第二周采样 |
|  |  | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群 | 1 |  |
|  |  | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯 | 1 |  |
|  |  | 噪音 | 噪音 | 1 |  |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 3 |  |
| 12月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 4 |  |
| 1月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 3 |  |
| 2月份 | 环境 | 废水 | 氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯 | 1 | 季度：季度检测在月检测第二周采样 |
|  |  | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群 | 1 |  |
|  |  | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯 | 1 |  |
|  |  | 噪音 | 噪音 | 1 |  |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 3 |  |
| 3月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 4 |  |
| 4月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 3 |  |
| 5月份 | 环境 | 废水 | 氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯 | 1 | 季度：季度检测在月检测第二周采样 |
|  |  | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群 | 1 |  |
|  |  | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯 | 1 |  |
|  |  | 噪音 | 噪音 | 1 |  |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 3 |  |
| 6月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 4 |  |
| 7月份 | 环境 | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群、SS | 1 | 月度：锅炉废气每月第二周采样，和粪大肠菌群、悬浮物一起检测。 |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 3 |  |
| 8月份 | 环境 | 废水 | 氨氮、悬浮物（SS)、五日生化需氧量（BOD5)、COD、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、PH、总磷、总余氯 | 1 | 季度：季度检测在月检测第二周采样 |
|  |  | 锅炉废气 | 氮氧化物（2个点）、粪大肠菌群 | 1 |  |
|  |  | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯 | 1 |  |
|  |  | 噪音 | 噪音 | 1 |  |
|  |  | 废水 | SS（周检测） | 4 |  |
| 备注：锅炉年度检测一年一次的指标：烟气黑度（林格曼黑度）、二氧化硫、颗粒物、一氧化碳，其中季度检测因为涉及有无组织等检测，受天气干扰比较大，季度检测的的时候，可能会调整检测顺序。 |  |  |  |  |  |

乙方负责出具盖有CMA计量认证专用章的第三方检测报告（含周检、月度、季度报告），并对检测结果负责。检测报告为1式2份。