需求
一、服务内容
[bookmark: _Hlk126487484]供应商负责按照国家现行法律法规、本医院排污许可证等的要求开展医院废水、废气的检测工作，服务内容包括：现场采样、样品保存运输、实验室分析、编制检测报告（含原始记录）、数据上报、医院排污许可证的注册、延续注册、变更、环保政策咨询等全过程服务。报告需符合CMA要求，对检测结果负责。检测内容包括但不限于申请时提供的检测内容明细。
备注：
1.如国家现行法律法规、医院排污许可证等的要求发生调整变化的，乙方应当按照调整变化以后的要求开展废水、废气检测，采购方不再另行支付费用。
2.上报数据内容：①企业环境信用评价填报、企业环境统计（环统）数据填报；②经营生产中环境管理台账记录的填报（例如：生产设施/污染防治设施运行及维护台账、固危废台账）；③提供环境相关的政策文件解释及指导甲方规范化管理；④按照全国排污许可证管理平台填报年报、季报、月报等相关管理要求进行填报。
二、商务要求：
1.质量要求
 （1）供应商应具备有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），确保检测数据的合法性和有效性。
 （2）建立完善的质量管理体系，配备专业的技术人员和先进的检测设备，保证检测数据的准确性、可靠性和及时性。
 （3）定期对检测设备进行校准和维护，确保设备处于良好运行状态，相关记录需妥善保存并随时接受采购方检查。
 （4）对检测数据进行严格的质量控制，如采用平行样、加标回收等方式进行内部质量审核，确保数据质量符合国家和行业标准。
（5）供应商在签订合同时应当按照国家现行法律法规、医院排污许可证等的要求制定《西藏自治区人民政府驻成都办事处医院废水废气检测服务方案》（以下简称《服务方案》），并确保《服务方案》合法合规。在合同履行期间严格按照国家现行法律法规及《服务方案》开展废水、废气检测工作。
2.人员要求
（1）本项目至少配备5人的专业项目团队，其中本项目需配备具体负责人1名，未经医院同意，不得更换指派的人员。项目负责人需具备3年以上环境检测相关工作经验，且具有相关专业职称或资格证书，如环境检测类高级工程师证书等，合理科学安排检测时间和频次。
（2）采样人员和分析测试人员需经过专业培训，具备相应的技能和知识，持证上岗，且人数满足项目检测工作的需求。
（3）现场服务的工作人员（包括但不限于样品提取人员、检测人员等）提供必要的安全防护措施、劳动保护措施，保证现场人身安全，承担由自身安全措施不力造成的事故（含造成乙方自身员工及他人人身损害、财产损失事故）的责任和费用。
3.报告要求
（1）供应商应按照国家和地方相关标准、规范以及采样要求，及时、准确地出具废水检测报告。检测报告应包含检测项目、检测方法、检测结果、评价标准、评价结论。出具的检测报告应当注明样品获取方式、检验检测依据，以及检验检测数据、结果等内容，格式规范、内容完整。
（2）检测报告需提供纸质版1份，交由甲方存档。同时，需按照甲方要求提供完整电子版报告。
（3）供应商原则上应在5个工作日内出具检测报告，特殊项目情况除外（五日生化需氧量、粪大肠菌群）。
（4）检测方法及检测项目要求：符合国家现行法律法规、医院排污许可证、医疗机构水污染物排放标准B18466-2005。
4.保密要求
供应商应对检测数据，检测样本，检测结果及甲方所有业务，信息等资料予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
5.样品提取、运输保存
供应商应当自行指派具备资质的人员、车辆前往医院开展废水废气检测工作，并符合国家现行法律法规、医院排污许可证、医疗机构水污染物排放标准B18466-2005等相关要求。
三、付款方式
本项目服务期为3 年，采用一年一签的合同签订模式，即每年签订一次合同，每次合同期限为壹年。付款方式为按年结算，每一年度合同期满且履约验收合格后，结算支付当年度合同款项。
[bookmark: _GoBack]四、履约要求
1.供应商未按照合同约定的时间、质量要求等完成检测工作，乙方存在其他违约行为的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未按期完成整改的，每日承担违约金200.00元（人民币），同时甲方有权解除本合同。甲方因主张权利产生的诉讼费、鉴定费、财产保全担保费用、律师费等支出由乙方承担。
2.签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成，合同不详尽处按照遴选文件及参选文件执行。
3.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
五、其他要求
本项目不接受联合体投标，供应商不得将本项目转包给其他单位或个人。




