# 目录清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **检测方式** |
| 1 | X线摄影系统 | 检定 |
| 2 | X射线计算机断层摄影装置（CT） | 检定 |
| 3 | 电子血压计（含动态） | 检定 |
| 4 | 多参数监护仪 | 检定 |
| 5 | 脑电图仪 | 检定 |
| 6 | 台式血压计（血压表） | 检定 |
| 7 | 心电图机（含动态） | 检定 |
| 8 | 电脑验光仪 | 检定 |
| 9 | 角膜曲率计 | 检定 |
| 10 | 综合验光台 | 检定 |
| 11 | 焦度计 | 检定 |
| 12 | 镜片箱232型 | 检定 |
| 13 | 镜片箱266型 | 检定 |
| 14 | 压陷式眼压计 | 检定 |
| 15 | 非接触式眼压计 | 检定 |
| 16 | 氧压表 | 检定 |
| 17 | 真空表 | 检定 |
| 18 | 玻璃体温计 | 检定 |
| 19 | 医用电子体温计(接触式) | 检定 |
| 20 | 红外耳温计 | 检定 |
| 21 | 听力计 | 检定 |
| 22 | 双能X射线骨密度仪 | 检定 |
| 23 | 超声骨密度仪 | 校准 |
| 24 | 超声诊断仪 | 检定 |
| 25 | 医用磁共振成像系统 | 校准 |
| 26 | 输液泵 | 校准 |
| 27 | 医用注射泵 | 校准 |
| 28 | 除颤仪 | 校准 |
| 29 | 呼吸机（有创） | 校准 |
| 30 | 高频电刀 | 校准 |
| 31 | 血液透析机 | 检定 |
| 32 | 肺功能仪 | 校准 |
| 33 | 血氧仪 | 检定 |
| 34 | 医用激光源 | 检定 |
| 35 | 多普勒胎心仪 | 检定 |
| 36 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 检定 |
| 37 | 婴儿培养箱 | 校准 |
| 38 | 离心机 | 校准 |
| 39 | 全自动生化分析仪 | 校准 |
| 40 | 血细胞分析仪 | 校准 |
| 41 | 尿液分析仪 | 校准 |
| 42 | 电解质分析仪 | 校准 |
| 43 | 酶标分析仪 | 检定 |
| 44 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 校准 |
| 45 | 时间分辨荧光免疫仪 | 校准 |
| 46 | 冰箱,冷藏箱,冷冻箱,培养箱(温度)， 小 | 校准 |
| 47 | 冰箱,冷藏箱,冷冻箱,培养箱(温度)，中 | 校准 |
| 48 | 冰箱,冷藏箱,冷冻箱,培养箱(温度)，大 | 校准 |
| 49 | 培养箱(温湿度)，小 | 校准 |
| 50 | 培养箱(温湿度)，中 | 校准 |
| 51 | 培养箱(温湿度)，大 | 校准 |
| 52 | 冷库，大型50m3以上 | 校准 |
| 53 | 冷库，小型30m3 | 校准 |
| 54 | 冷库，中型(30~50)m3 | 校准 |
| 55 | 二氧化碳培养箱 | 校准 |
| 56 | 水浴锅，金属浴大(大于50L) | 校准 |
| 57 | 水浴锅，金属浴小(50L以内) | 校准 |
| 58 | 温度测量系统，3点 | 校准 |
| 59 | 温度测量系统，单点 | 校准 |
| 60 | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） | 校准 |
| 61 | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） | 校准 |
| 62 | 核酸提取仪 | 校准 |
| 63 | 手提式灭菌器 | 校准 |
| 64 | 立式灭菌器 | 校准 |
| 65 | 大型(脉动)蒸汽灭菌器 | 校准 |
| 66 | 消毒清洗机 | 校准 |
| 67 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 校准 |
| 68 | 生物安全柜 | 检定 |
| 69 | 洁净工作台 | 检定 |
| 70 | 浮标式吸入器 | 检定 |
| 71 | 墙式吸入器 | 检定 |
| 72 | 瞳距仪 | 检定 |
| 73 | 机械体重秤 | 检定 |
| 74 | 婴儿体重秤(<=60公斤) | 检定 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 75 | 电子身高体重仪 | 检定 |
| 76 | 电子体重秤150公斤 | 检定 |
| 77 | 电子体重秤200公斤 | 检定 |
| 78 | 电子体重秤300-1t | 检定 |
| 79 | 冰箱玻璃液体温度计 | 检定 |
| 80 | 数字温度计/数显测温仪（单通道） | 检定 |
| 81 | 温湿度表 | 检定 |
| 82 | 温湿度记录仪 | 检定 |
| 83 | 非接触式电子体温计 | 检定 |
| 84 | 分度吸量管 | 检定 |
| 85 | 可调移液器 | 检定 |
| 86 | 显微镜 | 检定 |
| 87 | 裂隙灯显微镜 | 检定 |
| 88 | 尿沉渣分析仪（有形成分分析） | 校准 |
| 89 | 血液黏度计（血流变分析仪） | 校准 |
| 90 | 电动负压吸引器 | 校准 |
| 91 | 凝胶成像仪 | 校准 |
| 92 | 平板电泳仪 | 校准 |
| 93 | 微量分光光度计 | 校准 |
| 94 | 负压救护车医疗舱 | 校准 |
| 95 | 移动生物检测实验舱 | 校准 |
| 96 | 高压氧气治疗舱 | 检测 |
| 97 | 放射治疗设备（直线加速器、医用γ射线后装近距离治疗辐射源等） | 检定 |
| 85 | 可调移液器 | 检定 |
| 86 | 显微镜 | 检定 |
| 87 | 裂隙灯显微镜 | 检定 |
| 88 | 尿沉渣分析仪（有形成分分析） | 校准 |
| 89 | 血液黏度计（血流变分析仪） | 校准 |
| 90 | 电动负压吸引器 | 校准 |
| 91 | 凝胶成像仪 | 校准 |
| 92 | 平板电泳仪 | 校准 |
| 93 | 微量分光光度计 | 校准 |
| 94 | 负压救护车医疗舱 | 校准 |
| 95 | 移动生物检测实验舱 | 校准 |
| 96 | 高压氧气治疗舱 | 检测 |
| 97 | 放射治疗设备（直线加速器、医用γ射线后装近距离治疗辐射源等） | 检定 |
| 75 | 电子身高体重仪 | 检定 |
| 76 | 电子体重秤150公斤 | 检定 |
| 77 | 电子体重秤200公斤 | 检定 |
| 78 | 电子体重秤300-1t | 检定 |
| 79 | 冰箱玻璃液体温度计 | 检定 |
| 80 | 数字温度计/数显测温仪（单通道） | 检定 |
| 81 | 温湿度表 | 检定 |
| 82 | 温湿度记录仪 | 检定 |
| 83 | 非接触式电子体温计 | 检定 |
| 84 | 分度吸量管 | 检定 |
| 85 | 可调移液器 | 检定 |
| 86 | 显微镜 | 检定 |
| 87 | 裂隙灯显微镜 | 检定 |
| 88 | 尿沉渣分析仪（有形成分分析） | 校准 |
| 89 | 血液黏度计（血流变分析仪） | 校准 |
| 90 | 电动负压吸引器 | 校准 |
| 91 | 凝胶成像仪 | 校准 |
| 92 | 平板电泳仪 | 校准 |
| 93 | 微量分光光度计 | 校准 |
| 94 | 负压救护车医疗舱 | 校准 |
| 95 | 移动生物检测实验舱 | 校准 |
| 96 | 高压氧气治疗舱 | 检测 |
| 97 | 放射治疗设备（直线加速器、医用γ射线后装近距离治疗辐射源等） | 检定 |