【超高端CT技术需求】

探测器宽度≥16cm或双源
具备深度学习图像重建算法的基本配置；实现完美仿生重建，去除血管钙化、血管支架。
深度学习重建速度快。
具备金属去伪影技术（剂量低，效果好）
满足自由呼吸、高心率、复杂心律等复杂条件下的心脏、冠脉CTA检查及心功能与心肌活性相关研究并具备自动勾画、自动分析、参数一键提取。
满足胸痛三联征一站式检查，并自动分析。

满足脑卒中一站式检查（平扫+增强+CTA+CTP），并自动分析。
满足心、脑血管CTA一站式检查，并自动分析。
满足头颈一站式检查，并自动分析
满足多部位、大范围一站式增强检查。
实现4D成像并分析
实现能谱成像，物质分离。
后处理工作站性能强大，操作方便。
【超高端CT商务需求】

1.质保时间：≥5年

2.设备到货后进行现场培训至少2次，每次5天

3.装机前两名技术人员接受3-6个月培训

4.每季度进行定期保养和维护

5.每年进行2次深度清洁保养。

3.国家法定大节假日前进行设备巡查。

4.工程师1小时内响应，3小时内解决问题，配件24小时内到达。

5.国产设备生产日期不超过半年，进口设备不超过一年

6.报价包括后期移机费用

7.交钥匙工程
【超高端CT配置需求】

1.150升恒温箱一套

2.双筒悬挂高压注射器一套

3.10兆以上AED一套

4.彩色打印机一台

5.监控设备一套，≥5路

6.防护用品三套：成人：铅衣、围裙、条形铅围脖；儿童：铅衣、围裙、条形铅围脖；铅当量：≥0.5

7.原厂图像后处理工作站≥2套（配桌椅）

8.报告工作站≥6套（配升降桌椅）
9.专用CT稳压电源一台

10.UPS备用电源一台

11.远程维修保养系统

12.CT用心电监护仪一台

13.QCT

14.阅片显示屏：灰阶可移动可挂式80寸以上阅片显示屏

15.结构化报告软件

16.AI：AI智能诊断系统（≥8个）；三维手术规划系统（≥1个）
