## 设备基本信息调研表（代理商填写）
超高端CT基本信息表
企业及产品基础信息 | [11 empty] | 产品需求信息 |  |  | 售后及业绩
代理商名称 | 生产厂家名称 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 产品尺寸 | 注册证号 | 结构及组成 | 进口/国产 | 报价 | 产品优势 | 技术需求满足情况 | 商务需求满足情况 | 配件满足情况 | 到货时间 | 质保期 | 服务响应 | 现场培训频次 | 维护保养频次 | 深度保养频次 | 业绩名单
[7 empty] | 注册证上的号码 | 与产品注册证一致 |  | 产品整体报价，包括后期移机费用 |  | 例如（包括但不限于以下内容）： 1.探测器宽度≥16cm或双源 2.具备深度学习图像重建算法的基本配置；实现完美仿生重建，去除血管钙化、血管支架。 3.深度学习重建速度快。 4.具备金属去伪影技术（剂量低，效果好） 5.满足自由呼吸、高心率、复杂心律等复杂条件下的心脏、冠脉CTA检查及心功能与心肌活性相关研究并具备自动勾画、自动分析、参数一键提取。 6.满足胸痛三联征一站式检查，并自动分析。 7.满足脑卒中一站式检查（平扫+增强+CTA+CTP），并自动分析。 8.满足心、脑血管CTA一站式检查，并自动分析。 9.满足头颈一站式检查，并自动分析 10.满足多部位、大范围一站式增强检查。 11.实现4D成像并分析 12.实现能谱成像，物质分离。 13.后处理工作站性能强大，操作方便。 | 例如（包括但不限于一下内容）： 1.质保时间：≥5年【满足】 2.设备到货后进行现场培训至少2次，每次5天【满足】 3.装机前两名技术人员接受3-6个月培训【满足】 4.每季度进行定期保养和维护【满足】 5.每年进行2次深度清洁保养【满足】 3.国家法定大节假日前进行设备巡查【满足】 4.工程师1小时内响应，3小时内解决问题，配件24小时内到达【满足】 5.国产设备生产日期不超过半年，进口设备不超过一年【满足】 6.报价包括后期移机费用【满足】 7.交钥匙工程【满足】 | 例如（包括但不限于以下内容）： 1.150升恒温箱一套【满足】 2.双筒悬挂高压注射器一套【满足】 3.10兆以上AED一套【满足】 4.彩色打印机一台【满足】 5.监控设备一套，≥5路【满足】 6.防护用品三套：成人：铅衣、围裙、条形铅围脖；儿童：铅衣、围裙、条形铅围脖；铅当量：≥0.5【满足】 7.原厂图像后处理工作站≥2套（配桌椅）【满足】 8.报告工作站≥6套（配升降桌椅）【满足】 9.专用CT稳压电源一台【满足】 10.UPS备用电源一台【满足】 11.远程维修保养系统【满足】 12.CT用心电监护仪一台【满足】 13.QCT【满足】 14.阅片显示屏：灰阶可移动可挂式80寸以上阅片显示屏【满足】 15.结构化报告软件【满足】 16.AI：AI智能诊断系统（≥8个）；三维手术规划系统（≥1个）【满足】 | 设备到货时间X，配件到货时间X |  | X响应，X到现场，X解决 |  | 每季度进行定期保养和维护频次：X | 每年进行深度清洁保养频次：X | 例如： 四川大学华西医院 四川省人民医院
* 以上信息均为必填
Note on H3: POFileMaker: 医疗物资填写
Note on I3: POFileMaker: 医疗物资填写