## Sheet1
材料清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 需求 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注/说明
1 | 热镀锌钢管 | dn100*4.0mm | 1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质：热镀锌 4.壁厚≥4.0mm；保温：橡塑保温棉，厚度≥30mm 5.连接形式：焊接 6.管道冲洗、消毒、试压：符合规范要求，分段试压综合考虑 | 米 | 32根
2 | 热镀锌钢管 | dn125*4.0mm |  |  | 20根
3 | 平衡阀 | dn100 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质：钢制 4.Pn1.6Mpa 5.连接形式：焊接 6.包含：螺栓、连接短管、胶垫等 | 个 | 8个
4 | 钢制法兰 | dn100 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质：钢制 4.连接形式：焊接 5.包含：螺栓、胶垫等 | 个 | 32个
5 | 钢制法兰 | dn125 |  |  | 10个
6 | 焊接弯头 | dn100*45° | 1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质：热镀锌 4.保温：橡塑保温棉，厚度≥30mm 5.连接形式：焊接 | 个 | 16个
7 | 焊接弯头 | dn125*45° |  |  | 10个
8 | 焊接弯头 | dn100*90° |  |  | 16个
9 | 焊接弯头 | dn125*90° |  |  | 10个
合计