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	序号
	名称
	内容
	数量
	单位
	备注

	1
	PFS螺杆机组
	500元及以下配件由乙方提供
	2
	台
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]模块机组
	
	4
	台
	

	3
	冷凝器
	化学清洗及物理通炮
	2
	台
	

	4
	冷却塔清洗
	单次清洗冷却塔填料及接水盘
	2
	台
	

	5
	冷却水系统清洗
	酸洗、预膜
	1
	项
	

	6
	水质检测报告
	第三方机构检测
	1
	份
	

	7
	油过滤器
	更换两台PFS机组油过滤器
	6
	个
	

	8
	干燥过滤器
	更换两台PFS机组干燥过滤器
	2
	套
	



