西藏成办医院2025年中央空调维保项目及预算

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PFS螺杆机组 | 500元及以下配件由乙方提供 | 2 | 台 |  |
| 2 | 模块机组 |  | 4 | 台 |  |
| 3 | 冷凝器 | 化学清洗及物理通炮 | 2 | 台 |  |
| 4 | 冷却塔清洗 | 单次清洗冷却塔填料及接水盘 | 2 | 台 |  |
| 5 | 冷却水系统清洗 | 酸洗、预膜 | 1 | 项 |  |
| 6 | 水质检测报告 | 第三方机构检测 | 1 | 份 |  |
| 7 | 油过滤器 | 更换两台PFS机组油过滤器 | 6 | 个 |  |
| 8 | 干燥过滤器 | 更换两台PFS机组干燥过滤器 | 2 | 套 |  |