西藏成办医院零星维修
（耳鼻喉门诊室改造）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	
工程量

	
	
	
	
	

	1
	原隔断墙拆除
	人工，搬运至堆场
	m²
	21.00

	2
	隔断墙制作安装
	轻钢龙骨安装，隔音棉安装，面罩10厚纸面石膏板
	m²
	12.60

	3
	开门洞
	人工，建渣搬运至堆场
	个
	1.00

	4
	门边抹灰
	人工及辅材
	m
	5.60

	5
	成品门安装
	厂家定制安装
	樘
	1.00

	6
	成品门安装
	原门利旧，拆除安装人工费及辅材
	樘
	1.00

	7
	墙面刮腻子
	刮腻子三遍，
	m²
	50.40

	8
	墙面乳胶漆粉刷
	乳胶漆底一遍，面漆两遍
	m²
	50.40

	9
	地面地板胶修补铺设
	地面打磨找补，地板胶铺设
	m²
	2.10

	
	
	
	
	


